2017-04-27 01:32 | 18.43 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-27 00:32 | 18.42 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 23:32 | 18.37 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 22:32 | 18.57 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 21:32 | 18.3 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 20:32 | 17.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 19:32 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 18:32 | 16.94 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 17:32 | 16.17 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 16:32 | 16.04 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 15:32 | 16.26 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 14:32 | 16.31 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 13:32 | 16 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 12:32 | 16.2 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 11:32 | 16.56 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 10:32 | 16.76 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 09:32 | 16.81 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 08:32 | 17.22 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 07:32 | 17.27 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 06:32 | 17.69 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 05:32 | 17.64 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 04:32 | 17.7313 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 03:32 | 17.8145 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 02:32 | 17.8506 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 01:32 | 18.2355 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-26 00:32 | 18.3217 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 23:32 | 18.2478 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 22:32 | 18.1904 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 21:32 | 17.5084 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 20:32 | 17.766 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 19:32 | 18.1095 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 18:32 | 17.4221 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 17:32 | 16.941 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 16:32 | 17.8286 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 15:32 | 17.7207 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 14:32 | 16.7105 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 13:32 | 16.6842 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 12:32 | 16.77 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 11:32 | 16.497 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 10:32 | 16.8487 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 09:32 | 17.0429 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 08:32 | 17.1964 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 07:32 | 17.3188 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 06:32 | 17.5165 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 05:32 | 17.4054 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 04:32 | 16.9136 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 03:32 | 19.6589 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 02:32 | 13.8117 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 01:32 | 3.1682 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-25 00:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 23:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 22:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 21:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 20:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 19:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 18:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 17:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 16:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 15:32 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 14:32 | 11.6863 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 13:32 | 22.0651 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 12:32 | 15.6208 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 11:32 | 16.6646 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 10:32 | 16.9527 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 09:32 | 17.093 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 08:32 | 17.2433 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 07:32 | 17.4159 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 06:32 | 17.5745 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 05:32 | 17.6737 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 04:32 | 17.9552 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 03:31 | 18.0782 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 02:31 | 17.9764 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 01:31 | 17.9975 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-24 00:31 | 18.0738 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 23:31 | 17.8315 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 22:31 | 17.6781 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 21:31 | 17.3918 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 20:31 | 16.3094 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 19:31 | 15.4305 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 18:31 | 14.4423 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 17:31 | 14.0477 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 16:31 | 14.0106 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 15:31 | 13.9746 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 14:31 | 13.8787 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 13:31 | 13.6128 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 12:31 | 13.5355 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 11:31 | 13.6812 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 10:31 | 14.075 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 09:31 | 14.4561 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 08:31 | 14.5428 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 07:31 | 14.8841 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 06:31 | 15.1275 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 05:31 | 15.7552 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 04:31 | 16.772 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 03:31 | 16.9183 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 02:31 | 17.0589 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 01:31 | 17.2802 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-23 00:31 | 17.5467 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 23:31 | 17.2812 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 22:31 | 16.5317 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 21:31 | 16.2746 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 20:31 | 15.9812 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 19:31 | 15.4951 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 18:31 | 15.3577 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 17:31 | 15.201 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 16:31 | 15.6198 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 15:31 | 15.7718 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 14:31 | 15.8491 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 13:31 | 15.5453 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 12:31 | 14.7608 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 11:31 | 15.0133 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 10:31 | 15.3647 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 09:31 | 15.6133 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 08:31 | 16.0499 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 07:31 | 16.5078 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 06:31 | 16.6834 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 05:31 | 16.9555 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 04:31 | 17.8323 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 03:31 | 17.9597 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 02:31 | 18.3474 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 01:31 | 17.7835 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-22 00:31 | 17.6925 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 23:31 | 17.4817 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 22:31 | 17.0478 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 21:31 | 16.3677 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 20:31 | 15.5149 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 19:31 | 14.9166 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 18:31 | 14.4389 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 17:31 | 14.1788 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 16:31 | 14.1388 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 15:31 | 14.2502 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 14:31 | 14.483 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 13:31 | 14.8118 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 12:31 | 15.0568 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 11:31 | 15.2565 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 10:31 | 15.6113 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 09:31 | 15.9942 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 08:31 | 16.3462 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 07:31 | 16.4563 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 06:31 | 16.6455 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 05:31 | 16.9486 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 04:31 | 16.6985 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 03:31 | 18.2461 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 02:31 | 20.5861 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 01:31 | 18.9649 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-21 00:31 | 17.2228 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 23:31 | 17.1554 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 22:31 | 16.8863 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 21:31 | 16.3815 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 20:31 | 15.9374 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 19:31 | 15.6197 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 18:31 | 15.4234 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 17:31 | 15.3733 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 16:31 | 15.3692 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 15:31 | 15.4866 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 14:31 | 15.6083 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 13:31 | 15.7213 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 12:31 | 15.8435 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 11:31 | 16.0235 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 10:31 | 16.1851 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 09:31 | 16.1295 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 08:31 | 16.2325 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 07:31 | 16.4276 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 06:31 | 16.5702 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 05:31 | 16.8548 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 04:31 | 19.6804 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 03:31 | 20.6899 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 02:31 | 18.9103 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 01:31 | 18.1177 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-20 00:31 | 18.2321 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 23:31 | 16.0613 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 22:31 | 14.469 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 21:31 | 5.2334 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 20:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 19:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 18:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 17:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 16:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 15:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 14:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 13:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 12:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 11:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 10:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 09:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 08:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 07:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 06:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 05:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 04:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 03:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 02:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 01:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-19 00:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 23:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 22:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 21:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 20:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 19:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 18:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 17:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 16:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 15:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 14:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 13:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 12:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 11:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 10:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 09:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 08:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 07:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 06:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 05:31 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 04:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 03:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 02:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 01:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-18 00:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 23:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 22:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 21:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 20:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 19:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 18:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 17:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 16:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 15:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 14:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 13:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 12:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 11:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 10:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 09:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 08:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 07:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 06:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 05:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 04:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 03:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 02:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 01:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-17 00:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 23:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 22:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 21:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 20:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 19:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 18:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 17:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 16:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 15:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 14:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 13:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 12:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 11:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 10:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 09:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 08:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 07:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 06:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 05:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 04:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 03:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 02:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 01:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-16 00:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 23:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 22:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 21:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 20:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 19:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 18:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 17:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 16:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 15:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 14:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 13:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 12:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 11:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 10:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 09:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 08:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 07:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 06:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 05:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 04:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 03:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 02:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 01:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-15 00:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 23:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 22:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 21:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 20:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 19:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 18:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 17:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 16:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 15:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 14:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 13:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 12:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 11:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 10:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 09:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 08:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 07:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 06:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 05:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 04:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 03:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 02:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 01:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-14 00:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 23:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 22:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 21:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 20:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 19:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 18:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 17:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 16:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 15:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 14:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 13:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 12:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 11:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 10:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 09:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 08:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 07:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 06:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 05:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 04:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 03:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 02:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 01:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-13 00:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 23:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 22:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 21:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 20:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 19:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 18:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 17:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 16:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 15:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 14:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 13:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 12:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 11:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 10:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 09:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 08:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 07:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 06:30 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 05:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 04:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 03:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 02:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 01:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-12 00:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 23:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 22:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 21:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 20:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 19:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 18:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 17:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 16:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 15:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 14:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 13:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 12:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 11:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 10:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 09:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 08:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 07:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 06:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 05:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 04:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 03:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 02:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 01:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-11 00:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 23:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 22:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 21:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 20:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 19:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 18:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 17:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 16:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 15:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 14:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 13:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 12:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 11:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 10:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 09:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 08:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 07:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 06:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 05:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 04:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 03:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 02:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 01:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-10 00:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 23:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 22:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 21:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 20:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 19:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 18:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 17:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 16:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 15:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 14:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 13:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 12:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 11:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 10:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 09:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 08:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 07:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 06:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 05:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 04:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 03:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 02:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 01:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-09 00:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 23:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 22:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 21:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 20:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 19:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 18:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 17:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 16:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 15:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 14:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 13:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 12:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 11:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 10:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 09:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 08:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 07:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 06:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 05:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 04:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 03:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 02:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 01:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-08 00:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 23:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 22:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 21:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 20:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 19:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 18:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 17:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 16:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 15:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 14:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 13:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 12:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 11:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 10:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 09:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 08:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 07:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 06:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 05:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 04:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 03:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 02:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 01:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-07 00:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 23:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 22:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 21:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 20:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 19:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 18:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 17:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 16:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 15:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 14:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 13:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 12:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 11:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 10:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 09:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 08:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 07:29 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 06:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 05:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 04:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 03:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 02:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 01:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-06 00:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 23:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 22:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 21:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 20:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 19:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 18:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 17:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 16:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 15:28 | 0 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 14:28 | 9.485 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 13:28 | 16.5972 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 12:28 | 15.5742 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 11:28 | 13.4638 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 10:28 | 13.7425 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 09:28 | 13.8698 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 08:28 | 14.0419 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 07:28 | 14.2453 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 06:28 | 14.4427 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 05:28 | 14.678 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 04:28 | 15.0182 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 03:28 | 15.2585 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 02:28 | 15.3808 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 01:28 | 15.2901 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-05 00:28 | 15.3064 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 23:28 | 15.1475 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 22:28 | 14.8717 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 21:28 | 14.3492 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 20:28 | 13.9346 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 19:28 | 13.6587 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 18:28 | 13.412 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 17:28 | 13.3549 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 16:28 | 13.2907 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 15:28 | 13.473 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 14:28 | 13.647 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 13:28 | 13.6278 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 12:28 | 13.62 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 11:28 | 13.8995 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 10:28 | 14.188 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 09:28 | 14.1731 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 08:28 | 14.3015 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 07:28 | 14.8397 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 06:28 | 15.0302 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 05:28 | 15.1876 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 04:28 | 15.287 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 03:28 | 15.3707 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 02:28 | 15.3733 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 01:28 | 15.3251 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-04 00:28 | 15.2231 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 23:28 | 15.1632 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 22:28 | 15.1013 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 21:28 | 14.9874 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 20:28 | 14.6468 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 19:28 | 14.6349 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 18:28 | 14.4179 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 17:28 | 14.5127 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 16:28 | 14.4851 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 15:28 | 14.7733 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 14:28 | 14.9539 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 13:28 | 15.0651 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 12:28 | 15.2895 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 11:28 | 15.5799 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 10:28 | 15.6891 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 09:28 | 15.8277 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 08:28 | 16.3756 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 07:28 | 16.821 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 06:28 | 17.2716 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 05:28 | 17.6522 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 04:28 | 17.6188 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 03:28 | 17.6603 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 02:28 | 17.8019 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 01:28 | 17.6151 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-03 00:28 | 17.3225 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 23:28 | 17.2754 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 22:28 | 16.923 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 21:28 | 16.5719 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 20:28 | 16.0714 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 19:28 | 15.7886 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 18:28 | 15.0084 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 17:28 | 14.7521 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 16:28 | 15.1974 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 15:28 | 15.8846 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 14:28 | 16.3751 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 13:28 | 16.7305 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 12:28 | 16.8399 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是
2017-04-02 11:28 | 17.1183 | 30（mg/m3) | 是 |  | / | 30（mg/m3) | 是

## 氨气季度监测数据
华润协鑫（北京）热电有限公司环境数据自行监测公开表(季度)
监测点位 | 氨气无组织排放
单位：mg/m3
大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） | 0.2
（季度监测）2022年第3季度 | 0.11
（季度监测）2022年第2季度 | 0.11
（季度监测）2022年第1季度 | 0.09
（季度监测）2021年第4季度 | 0.13
（季度监测）2021年第3季度 | 0.12
（季度监测）2021年第2季度 | 0.15
（季度监测）2021年第1季度 | 0.13
（季度监测）2020年第4季度 | 0.12
（季度监测）2020年第3季度 | 0.14
（季度监测）2020年第2季度 | 0.12
（季度监测）2020年第1季度 | 0.1
（季度监测）2019年第4季度 | 0.09
（季度监测）2019年第3季度 | 0.17
（季度监测）2019年第2季度 | 0.16
（季度监测）2019年第1季度 | 0.15